## Sheet1
报废物资清单
序号 | 所属专业 | 物资名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 购进时间 | 购进单价（元） | 购进总价（元） | 建议使用年限 | 停止使用时间 | 是否提过报废申请 | 备注
1 | 强电 | EPS主机配件 | 青岛创统（主板、逆变器、整流设备、变压器等) | 61 | 台 | 2013-06-01 | 10000 | 610000 | 10 | 2023-11-01 | 否
2 | 强电 | 低压电容器 | RTR（西班牙） 2*TER-33.4/480 | 378 | 个 | 2013-06-01 | 1438 | 534936 | 5 | 2017-12-01 | 否
3 | 强电 | 低压电容器 | 国产30KVA 7%*10 | 30 | 个 | 2015-06-01 | 780 | 23400 | 5 | 2021-12-01 | 否
4 | 强电 | 电动自行走升降车（20米） | 北京海博胜风(自行走电动4轨升降平台） | 1 | 台 | 2014-04-01 | 155000 | 155000 | 8 | 2022-12-01 | 是
5 | 强电 | 双电源互投开关 | 深圳泰永（80A) | 1 | 台 | 2013-06-01 | 3465 | 3465 | 8 | 2022-12-01 | 否
6 | 强电 | 双电源互投开关 | 深圳泰永（100A) | 2 | 台 | 2013-06-01 | 3994 | 7988 | 8 | 2022-12-01 | 否
7 | 强电 | 双电源互投开关 | 深圳泰永（63A) | 6 | 台 | 2013-06-01 | 4735 | 28410 | 8 | 2022-12-01 | 否
8 | 强电 | 双电源互投开关 | 深圳泰永（125A) | 1 | 台 | 2013-06-01 | 4987 | 4987 | 8 | 2022-12-01 | 否
9 | 强电 | 双电源互投开关 | 深圳泰永（200A) | 1 | 台 | 2013-06-01 | 7363 | 7363 | 8 | 2022-12-01 | 否
10 | 强电 | 双电源互投开关 | 深圳泰永（250A) | 1 | 台 | 2013-06-01 | 7754 | 7754 | 8 | 2022-12-01 | 否
11 | 强电 | 双电源互投开关 | 施耐德（80A) | 1 | 台 | 2015-06-01 | 1334 | 1334 | 8 | 2022-12-01 | 否
12 | 强电 | 双电源互投开关 | 施耐德（125A) | 1 | 台 | 2015-06-01 | 1334 | 1334 | 8 | 2022-12-01 | 否
13 | 强电 | 双电源互投开关 | 施耐德（200A) | 1 | 台 | 2015-06-01 | 1558 | 1558 | 8 | 2022-12-01 | 否
14 | 强电 | 低压多功能仪表 | 施耐德PM5350 | 8 | 块 | 2013-06-01 | 2880 | 23040 | 8 | 2024-08-01 | 否
15 | 强电 | 低压电容器控制器 | 施耐德pr3100 | 2 | 块 | 2013-06-01 | 2100 | 4200 | 8 | 2024-08-01 | 否
16 | 强电 | 发电机组水套加热器 | 发电机配套PERKINS4012 | 3 | 台 | 2013-06-01 | 11250 | 33750 | 8 | 2023-11-01 | 否
17 | 弱电 | 风阀执行器 | 西门子 | 11 | 个 | 2014-04-01 | 850 | 9350 | 8 | 2022-04-01 | 否
18 | 弱电 | LED大屏电源 | VAPEL | 22 | 块 | 2014-04-01 | 450 | 9900 | 8 | 2022-04-01 | 否
19 | 弱电 | 楼控PXC控制器 | 西门子 | 4 | 台 | 2014-04-01 | 18430 | 73720 | 8 | 2022-04-01 | 否
20 | 弱电 | 温湿度传感器 | 西门子 | 15 | 支 | 2014-04-01 | 1200 | 18000 | 8 | 2022-04-01 | 否
21 | 弱电 | 水阀执行器 | 西门子 | 11 | 个 | 2014-04-01 | 2600 | 28600 | 8 | 2022-04-01 | 否
22 | 弱电 | 门禁控制器 | 达实 | 24 | 块 | 2014-04-01 | 2900 | 69600 | 8 | 2022-04-01 | 否
23 | 弱电 | 可视对讲（7寸屏） | 立林 | 7 | 台 | 2014-04-01 | 1210 | 8470 | 8 | 2022-04-01 | 否
24 | 弱电 | 一分区解码功放350W | ITC | 9 | 台 | 2014-04-01 | 4000 | 36000 | 8 | 2024-12-01 | 否
25 | 净化 | UPS电源 | 山特:CASTLE 2K(6G） | 3 | 台 | 2014-04-01 | 10000 | 40000 | 4 | 2025-03-31 | 否
26 | 净化 | 模块机循环泵 | 上海人民RM132S2-2 | 4 | 台 | 2014-04-01 | 10000 | 40000 | 5 | 2022-12-01 | 否
27 | 净化 | 空压机 | 松下XWFJ5500W | 1 | 台 | 2014-04-01 | 3000 | 30000 | 5 | 2022-12-01 | 否
28 | 净化 | 触摸显示器主机箱 | 宝塞winxp | 4 | 台 | 2014-04-01 | 15000 | 60000 | 5 | 2023-12-01 | 否
29 | 净化 | 排风机 | 松下FV-25NS3C | 2 | 台 | 2014-04-01 | 1438 | 2876 | 5 | 2023-12-01 | 否
30 | 净化 | 冰箱 | 福意联FYL-YS-88L型恒温箱 | 1 | 台 | 2014-04-01 | 3000 | 3000 | 8 | 2023-12-01 | 否
31 | 净化 | 空调压缩机 | 压缩机1.5P | 8 | 台 | 2002-12-01 | 1000 | 1000 | 8 | 2025-06-01 | 否
32 | 净化 | 空调压缩机 | 压缩机5.0p | 4 | 台 | 2012-12-12 | 3000 | 3000 | 8 | 2025-06-01 | 否
33 | 净化 | 空调主板 | 控制主板1.5P | 18 | 台 | 2016-01-01 | 2000 | 2000 | 8 | 2025-07-01 | 否
34 | 净化 | 散热风扇 | 5938V-7H317 | 2 | 台 | 2015-01-01 | 10000 | 10000 | 8 | 2025-08-01 | 否
35 | 气体 | 进气阀 | 阿特拉斯GA55+8.5 | 2 | 台 | 2025-05-01 | 6500 | 13000 | 10 | 2025-05-01 | 否
36 | 气体 | 回油管 | 阿特拉斯GA75+8.5 | 1 | 根 | 2025-10-01 | 2375 | 2375 | 5 | 2025-10-01 | 否
37 | 气体 | 电机 | 华克北木3PH-220V-50HZ | 1 | 台 | 2024-04-01 | 7900 | 7900 | 10 | 2024-04-01 | 否
38 | 气体 | 行走轮及传动系统 | 华克北木 | 2 | 套 | 2024-02-01 | 28350 | 56700 | 10 | 2024-02-01 | 否 | 放疗科3、5室
39 | 气体 | 控制器及传动装置 | 华克北木 | 4 | 套 | 2023-12-01 | 14099 | 56396 | 10 | 2023-12-01 | 否 | 放射科急诊CT、DR1、CT2、DR4室
40 | 空水 | 空调1匹 | 海信 格力 美的 | 5 | 台 | 2014-04-01 | 3180 | ,15900 | 10 | 2023年7月1日，2023年8月1日，2024年7月1日 | 否
41 | 空水 | 空调1.5匹 | 海信 格力 三菱 美的 | 13 | 台 | 2014-04-01 | 3420 | 44460 | 10 | 2023年8月2日，2023年9月1日，2023年10月1日，2023年12月1日，2024年1月1日，2024月8月1日 | 否
42 | 空水 | 空调3匹 | 海信 格力 三菱 美的 | 3 | 台 | 2014-04-01 | 8160 | 24480 | 13 | 2023年11月1日，2024年2月1日， | 否
43 | 空水 | 空调5匹 | 海信 格力 三菱 美的 | 12 | 台 | 2014-04-01 | 10650 | 127800 | 10 | 2023月8月1日，2023年11月1日，2024年1月1日，2024年3月1日，2024年7月1日，2025年5月1日 | 否
44 | 骏诺电脑开水器 | KF-60 | 南京骏诺 | 102 | 台 | 2014-09-01 | 5900 | 596300 | 10 | 2024-08-31 | 是
45 | 不锈钢茶几 | 定制 | 北京黎明 | 1 | 组 | 2015-03-01 | 4228 | 4228 | 10 | 2025-05-19 | 是
46 | 不锈钢茶几 | 定制 | 北京黎明 | 1 | 组 | 2015-03-01 | 4228 | 4228 | 10 | 2025-05-19 | 是
47 | 北墙西书架(B-04) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 12700 | 12700 | 10 | 2025年4月21 | 是
48 | 北墙东书架(B-05) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 8160 | 8160 | 10 | 2025年4月21 | 是
49 | 东墙上书架(B-06) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 8910 | 8910 | 10 | 2025年4月21 | 是
50 | 东墙下书架(B-07) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 12400 | 12400 | 10 | 2025年4月21 | 是
51 | 书籍和网络查询区书架(B-08) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 15500 | 15500 | 10 | 2025年4月21 | 是
52 | 书架二B09) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 47000 | 47000 | 10 | 2025年4月21 | 是
53 | 书架一(B10) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 36000 | 36000 | 10 | 2025年4月21 | 是
54 | 电子存包柜（B01) | 定制 | 京泰家具集团有限公司 | 1 | 组 | 2019-10-01 | 12000 | 12000 | 10 | 2025年4月21 | 是
55 | 上下床（右） | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 3931.62 | 3931.62 | 10 | 2025年5月19 | 是
56 | 上下床（右） | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
57 | 上下床（右） | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
58 | 上下床（右） | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
59 | 上下床 | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
60 | 上下床 | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
61 | 上下床 | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 3931.62 | 3931.62 | 10 | 2025年5月19 | 是
62 | 上下床 | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
63 | 上下床 | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 4600 | 4600 | 10 | 2025年5月19 | 是
64 | 上下床（左） | 定制 | 北京浙澳文仪家具有限公司 | 1 | 张 | 2015-12-01 | 3931.62 | 3931.62 | 10 | 2025年5月19 | 是
65 | 单人床 | 定制 | 北京市庆轩贸易有限公司 | 1 | 张 | 2018-03-01 | 3300 | 3300 | 10 | 2025年7月30 | 是
66 | 单人床 | 定制 | 北京市庆轩贸易有限公司 | 1 | 张 | 2018-03-01 | 3300 | 3300 | 10 | 2025年7月30 | 是
67 | 专科门诊大厅导诊台 | 定制 |  | 1 | 台 | 2014年10 | 1971-03-08 | 1971-03-08 | 10 | 2025年6月20 | 是
68 | 门诊大厅导诊台 | 定制 |  | 1 | 台 | 2014年10 | 5800 | 5800 | 10 | 2025年6月6 | 是
69 | 专科大厅导诊台 | 定制 |  | 1 | 台 | 2014年10 | 26000 | 26000 | 10 | 2025年6月6 | 是
70 | 消防 | 消防主机1号 | NOTIFIERJB-TG-N6000火灾报警控制器（联动型） | 1 | 台 | 2013年10 | 52500 | 52500 | 12 | 2025年10 | 否
71 | 消防 | 消防主机7号 | NOTIFIERJB-TG-N6000火灾报警控制器（联动型） | 1 | 台 | 2013年10 | 52500 | 52500 | 12 | 2025年10 | 否
72 | 消防 | 室内消火栓泵控制柜 | 紫光新锐 | 1 | 套 | 2013年10 | 99000 | 99000 | 12 | 2025年10 | 否
73 | 消防 | 喷淋泵控制柜 | 紫光新锐 | 1 | 套 | 2013年10 | 99000 | 99000 | 12 | 2025年10 | 否
74 | 消防 | 水喷雾控制柜 | 紫光新锐 | 1 | 套 | 2013年10 | 99000 | 99000 | 12 | 2025年10 | 否
75 | 消防 | 泡沫泵控制柜 | 紫光新锐 | 1 | 套 | 2013年10 | 99000 | 99000 | 12 | 2025年10 | 否
76 | 消防 | 自动巡检柜 | 紫光新锐 | 1 | 套 | 2013年10 | 99000 | 99000 | 12 | 2025年10 | 否
77 | 消防 | 消火栓泵 | 博山博峰电机TYPEY200L2-2 水泵XBD60-70-BHY | 2 | 台 | 2013年10 | 99000 | 198000 | 12 | 2025年10 | 否
78 | 消防 | 消防炮喷射型自动射流灭火装置 | ZDMS0.6/5S-LA231/F/A | 1 | 套 | 2013年10 | 20800 | 20800 | 12 | 2025年10 | 否
79 | 消防 | 气灭控制盘 | NOTIFIERRP-1002PLUS | 1 | 套 | 2013年10 | 8250 | 8250 | 12 | 2025年10 | 否
80 | 消防 | 消防排烟风机电机 | YF2-132M-4(7.5kw) | 2 | 台 | 2013年10 | 9900 | 19800 | 12 | 2025年10 | 否
81 | 消防 | 消防排烟风机电机 | YF2-160L-4(15kw) | 2 | 台 | 2013年10 | 25300 | 50600 | 12 | 2025年10 | 否
82 | 消防 | 消防排烟风机电机 | YF2-160M-4(11kw) | 1 | 台 | 2013年10 | 21000 | 21000 | 12 | 2025年10 | 否
83 | 消防 | 稳压泵 | LVR4-6 | 1 | 台 | 2013年10 | 6600 | 6600 | 12 | 2025年10 | 否
84 | 电梯 | 曳引钢丝绳 | 三菱电梯 | 18984 | 米 | 2013年12 | 30 | 569520 | 10 | 2025年9 | 否
85 | 电梯 | 曳引钢丝绳 | 三菱电梯 | 1290 | 米 | 2016年3 | 20 | 25800 | 10 | 2024年3 | 否
86 | 电梯 | 曳引钢丝绳 | 三菱电梯 | 570 | 米 | 2013年2 | 15 | 8550 | 10 | 2024年8 | 否
87 | 家具 | 会议桌 |  | 1 | 米 | 2014年 | 15863 | 15863 | 10 | 2025-12-01 | 是 | 9*2*0.76